Утвърждавам:                                                       

Управител: 
/……………………… /
Дата: .... .... 20.....година


на основание чл.9, ал.1, т.1 от  “Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”
на …………………………………………………….. ул. „……………….” № ……., гр. …………с Управител……………………………………………………………………………………………….
1. Всички служители строго да спазват установения противопожарен ред на работните места и в района на обекта.

2. Забранявам използването на открит огън под какъвто и да е предлог в работните и складови помещения. При необходимост да се използват само електрически и газови ветроупорни фенери.

3. Да не се оставят без наблюдение включени ел. нагревателни уреди.

4. При извършването на огневи работи да се спазват изискванията на “Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”. 
5. При подмяна на изгорели ел. предпазители и осветителни тела, те да се заменят със стандартни и с необходимата степен на защита.

6. Забранявам складирането на материали по пътищата за евакуация,  на 1 м от ел. табла и в непосредствена близост до противопожарни табла, уреди и съоръжения.

7. След привършване на работния ден да се изключва ел. напрежението.

8. Противопожарните уреди и съоръжения да се използват само по предназначение, да се поддържат винаги в изправност и се поставят на леснодостъпни и с добра видимост места. Всички служители са длъжни да са запознати за начина на действие с тях.
9. При възникване на пожар или авария незабавно да се съобщи на РСПБЗН Карлово чрез Националната система за спешни повиквания на телефон 112, да се започне пожарогасене с наличните сили и средства и се започне евакуация на застрашени хора и имущество.

10. След ликвидиране на пожар или авария да се приведат в изправност използваните противопожарни уреди и съоръжения. 
На нарушителите на настоящата Инструкция ще се търси административна отговорност.
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